## ANEXO 8: RELATÓRIO FINAL DE EXECUÇÃO DE INFRAESTRUTURA

ELÉTRICA, LÓGICA E DE ALARME E PARA REDE LOCAL DE INFORMÁTICA

LABORATÓRIO 	(   ) Aprovado		(   ) Reprovado

DADOS GERAIS

MUNICÍPIO:___________________________________________________________________________________

ESTABELECIMENTO:___________________________________________________________________________

NOME DA EMPRESA: __________________________________________________________________________

NOME DO SUPERVISOR DE OBRAS: _____________________________________________________________

NOME DO ASSESSOR TÉCNICO DA CRTE: ________________________________________________________

DATA DA VERIFICAÇÃO: ____/ ____/2012

VERIFICAÇÃO DO FUNCIONAMENTO DOS PONTOS ELÉTRICOS E PONTOS LÓGICOS:

| Os pontos de elétrica e lógica estão funcionando? |  |
| --- | --- |
| Ponto elétrico 1 ( ) Sim ( ) Não | Ponto lógico 1 ( ) Sim ( ) Não |
| Ponto elétrico 2 ( ) Sim ( ) Não | Ponto lógico 2 ( ) Sim ( ) Não |
| Ponto elétrico 3 ( ) Sim ( ) Não | Ponto lógico 3 ( ) Sim ( ) Não |
| Ponto elétrico 4 ( ) Sim ( ) Não | Ponto lógico 4 ( ) Sim ( ) Não |
| Ponto elétrico 5 ( ) Sim ( ) Não | Ponto lógico 5 ( ) Sim ( ) Não |
| Ponto elétrico 6 ( ) Sim ( ) Não | Ponto lógico 6 ( ) Sim ( ) Não |
| Ponto elétrico 7 ( ) Sim ( ) Não | Ponto lógico 7 ( ) Sim ( ) Não |
| Ponto elétrico 8 ( ) Sim ( ) Não | Ponto lógico 8 ( ) Sim ( ) Não |
| Ponto elétrico 9 ( ) Sim ( ) Não | Ponto lógico 9 ( ) Sim ( ) Não |
| Ponto elétrico 10 ( ) Sim ( ) Não | Ponto lógico 10 ( ) Sim ( ) Não |
| Ponto elétrico 11 ( ) Sim ( ) Não | Ponto lógico 11 ( ) Sim ( ) Não |
| Ponto elétrico nº 12 - Bracket – Tomada elétrica 127V (2P+T) - funcionando corretamente? ( ) Sim ( ) Não Obs.: |  |

APLICAÇÃO DE MATERIAL MÍNIMO:

1) Foram aplicados 14 metros de Eletroduto conforme indicação do roteiro de instalação?							(   ) Sim                  (   ) Não

2) Foram aplicados os conduletes de aluminio e as tomadas  2P+ T 15A/250V e Tomadas RJ45 cat. 5e, de acordo com as quantidades indicadas no item 2.1 do roteiro de instalação?						(   ) Sim                  (   ) Não

3) Os pontos lógicos foram identificados:

3a) Por etiqueta na tomada RJ45?   			(   ) Sim                     (   ) Não

3b) Por anilhas nas duas extremidades do cabo?	(   ) Sim                     (   ) Não

3c) No Switch e patch panel?   				(   ) Sim                     (   ) Não

4) Quanto ao Quadro de Distribuição de energia:

  - Na situação em já existe laboratório de informática (Ampliação). Foi instalado os 3 (três) circuitos novos a partir do quadro existente do tipo monofásico, com cabo de 2,5mm² para a fase, neutro e terra?

(   ) Sim                  (   ) Não

  - Na situação em que não existe laboratório de informática. (Necessidade de instalação de novo Quadro Elétrico). Foi atendido as exigências do item 17 do roteiro de instalação?

(   ) Sim                  (   ) Não

5) Foi instalado o Link de fibra óptica e foi feita a interligação com conversores? Somente nos casos aplicáveis.

(   ) Sim         (   ) Não         (   ) Não aplicável

6) Foi instalado um “bracket 19” 8U no laboratório?	(   ) Sim                  (   ) Não

7) Foi instalado um “bracket 19” 8U na secretária. ? Somente nos casos aplicáveis.

(   ) Sim         (   ) Não         (   ) Não aplicável

8) Foi instalado no bracket, um Switch 24 portas?		(   ) Sim                  (   ) Não

9) Foi feita a certificação dos pontos de rede lógica. O relatório de certificação contém assinatura do engenheiro responsável em todas páginas? Foi recolhida a ART ou a certificação consta na ART da Obra?			(   ) Sim                  (   ) Não

10) O laboratório está em condições para instalação dos equipamentos, considerando quantidade de pontos elétricos e lógicos e mobiliário mesmo que provisório?

(  ) Sim                 (   ) Não

11) Quanto ao alarme, foi instalado o sensor, revisado a central ou instalado sensores e central de alarme nova, nos casos aplicáveis, de forma que haja cobertura no laboratório e na secretaria da escola?			(   ) Sim                  (   ) Não

DOCUMENTAÇÃO ENTREGUE

O preenchimento da ART está correto, contendo todos os itens exigidos?

(   ) ART é assinada por engenheiro eletricista?

(   ) execução de obra? (esta descrita a execução da obra no preenchimento da ART)

(   ) certificação de lógica categoria  5e? (esta descrita a certificação no preenchimento da ART)

(   ) responsável: identificado como engenheiro eletricista

(   ) comprovante de pagamento da ART

(   )SIM 		(   ) NÃO

Observações:

Caso algum dos quesitos obtiver a resposta NÃO, o relatório deve ser REPROVADO e solicitada correção do(s) quesito(s) à empresa executora. Agendar nova vistoria consultando a empresa e considerando tempo hábil.

Todas as páginas deste relatório deverão ser rubricadas.

Este relatório deverá fazer parte da PRESTAÇÃO DE CONTAS da escola.

| NRE: | Data: |
| --- | --- |
| Nome Supervisor de obras do NRE: | Assinatura |
| Nome Assessor Técnico CRTE: | Assinatura |